AJÁNLATKÉRÉS

**„Úttörő utcai kandeláberek cseréje és új óvodánál közvilágítási hálózat kiépítése”**

Tárgyú eljáráshoz

**1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:**

*Neve: Répcelak Város Önkormányzata*

*Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester*

*Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.*

*Telefon: 95/370-101, 95/370-123*

*Fax: 95/370-101*

*E-mail:* [*onkormanyzat@repcenet.hu*](mailto:onkormanyzat@repcenet)*; muszak@repcenet.hu*

**2. Az ajánlatkérés tárgya:**

*Úttörő utca kandeláber csere és az óvoda új épületénél közvilágítási hálózat kiépítése*

**3. Minőségi és teljesítési követelmények, feladat meghatározása:**

**Úttörő utca:** *Az utcában található 11 db régi beton szerkezű kandeláber bontása és elszállítása. Az Úttörő utca főtér felőli szakaszán létesítettel megegyező 11 db kandeláberek beszerzése és telepítése. A kivitelezés során a kandelábereket megtápláló földkábel újbóli kiépítése. A kiépítést követően a közterületet eredeti állapotába vissza kell állítani. A munkák előtt a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a vállalkozó feladata. A munkák befejeztével a vállalkozó feladata elkészíteni a geodézia bemérést és az érintésvédelmi jegyzőkönyvet, továbbá az üzembehelyezéshez szükséges dokumentumokat. Az utcában már korábban telepített kandelábereket az olasz DISANO cég gyártja és forgalmazza. A kandeláber az alábbi elemekből épül fel. (Fémhalogén lpa. fk 100 W IP65 ezüst, Lámpatest kiegészítő ACC 300 ezüst, Lámpatest tartó ACC 301 ezüst, Lámpatest tartó ACC 309 ezüst, Oszlop Lanterna lámpatesthez 5 m-es ezüst)*

**Arany J. utca óvodához bevezető út:** *Az óvoda új épületéhez bevezető út mentén 3 db 5m magas acél közvilágítási oszlop elhelyezése 4 db 36 W-os kompakt fénycsöves lámpatesttel. Az óvoda parkolóján kétágú lámpatartóval kell felszerelni, úgy hogy az egyik lámpatest a parkolót világítja a másik az óvoda bejáratát. Az oszlopokat ebben az esetben is földkábellel kell összekötni. A kiépítést követően a közterületet eredeti állapotába vissza kell állítani. A munkák előtt a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése a vállalkozó feladata. A munkák befejeztével a vállalkozó feladata elkészíteni a geodézia bemérést és az érintésvédelmi jegyzőkönyvet, továbbá az üzembehelyezéshez szükséges dokumentumokat.*

**4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel:** *vállalkozási szerződés*

**5. A teljesítés időtartama:** *2013. június 15. – 2013. szeptember 15.*

***ELŐTELJESÍTÉS NEM LEHETSÉGES!***

**6. A teljesítés helye:** *Répcelak, Úttörő és Arany J. utcák.*

**7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**

*Az 3. pontban részletezett munkák elkészültének ellenőrzése és igazolása után.*

**8**. **Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:**

* *a felhívás 1. sz. mellékleteként küldött* ***Felolvasólapot*** *kitöltve*
* ***referenciamunkák*** *jegyzéke (min. 3 referencia)*
* *Tevékenységet igazoló dokumentumok, cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány (egyszerű másolatban is benyújthatók)*

**9.** **Bírálat szempontja:** *A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás*

**10. A *számlázás módja:***

*A benyújtott számlák kiegyenlítése a teljesítésétől számított 15 napon belül történik meg, átutalásos formában. Ajánlattétel, illetve a megbízási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.*

**11. Az ajánlat érvényességi ideje:**

*Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.*

**12. Az ajánlattételi határidő:** *2013. március 14-én csütörtökön 10.30 óra*

**13. Az ajánlat benyújtásának címe:**

*a) Répcelak Város Önkormányzata*

*Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.*

*b)* ***Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „kandeláber csere és közvilágítási hálózat építése”***

*c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8.00-10.30 óráig.*

*d)* **Az ajánlattétel nyelve:** *magyar*

**14. a) Az ajánlatok felbontásának helye:**

*Répcelak Város Polgármesteri Hivatala*

*Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.*

**b) Az ajánlatok felbontásának ideje:** *2013. március 14-én csütörtök 10.35 óra*

**15. Egyéb információk:**

**a)** *Az ajánlattétel díjmentes.*

**b)** *Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, 1db zárt egységet képező borítékban, melyen fel kell tüntetni:* ***„kandeláber csere és közvilágítási hálózat építése”***

**c)** *Kapcsolattartó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Répcelak Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport*

*Elérhetőségek: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101*

**d)** *Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:*

*- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát*

*- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek*

*- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot*

*- helyett más nyújt be ajánlatot*

**e)** *A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan a bontást követő 2 munkanapon belül formai hiánypótlásra van lehetőség!*

**f)** *Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!*

**16. A szerződéskötés tervezett időpontja:** *2013. április 10.*

**17. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:** *2013. március 29*

*Tisztelettel:*

**……………………………………………..**

**Dr. Németh Kálmán polgármester**

**Melléklet:**

1. sz.: Felolvasólap

## 1. sz. melléklet

## FELOLVASÓ LAP

**Tárgy**: *Úttörő utca kandeláber csere és az óvoda új épületénél közvilágítási hálózat kiépítése*

**Az ajánlattevő**

megnevezése: …………………………………………………………

székhelye: ………………………………………………………….

levelezési címe: ………………………………………………………

telefon és fax száma: ………………………………………………

e-mail cím.:……………………………………………………………..

adószáma:……………………………………………………………….

számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám……………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **Úttörő utcai kandeláber csere anyag+munkadíj összesen (nettó)** | **…………………………………………,-Ft** |
| **+ ÁFA (27 %)** | **…………………………………………,-Ft** |
| **Úttörő utcai kandeláber csere bruttó összesen:** | **…………………………………………,-Ft** |
|  |  |
| **Óvoda új közvil. hálózat kiépítése anyag+munkadíj összesen (nettó)** | **…………………………………………,-Ft** |
| **+ ÁFA (27 %)** | **…………………………………………,-Ft** |
| **Óvoda új közvil. hálózat kiépítése bruttó összesen:** | **…………………………………………,-Ft** |
|  |  |
| **Közvilágítási munkák munkák bruttó mindösszesen:** | **…………………………………………,-Ft** |
|  |  |
| **Késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér mértéke:** | **,-Ft/nap** |
|  |  |
| **Az elkészült munkákra vállalt garancia:** | **év** |

**Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.**

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatomat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati) azt eredeti példány megjelölésével 1 db zárt, egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:....................................…………..

....................................................................

Cégszerű aláírás