AJÁNLATKÉRÉS

„Önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró cseréje

kivitelezési munkái”

tárgyú eljáráshoz

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Neve: Répcelak Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

Telefon: 95/370-101, 95/370-123

Fax: 95/370-101

E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu; muszak@repcenet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

„Önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró cseréje kivitelezési munkái”

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Répcelak Város Önkormányzata a tulajdonában álló bérlakások nyílászáróinak cseréjéről döntött, mivel rossz állapotúak, megvetemedtek és a felújításuk gazdaságtalan lenne.

Költségvetési kiírás, minőségi követelmények: 2. számú melléklet tartalmazza

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel: vállalkozási szerződés

5. A teljesítés tervezett időtartama: 2013. június 30

6. A teljesítés helye:

- Úttörő utca

- Arany J. utca

- Honvéd utca

- Ady Endre utca

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A  munkák elkészültének ellenőrzése és igazolása után.

8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

- a felhívás 1. sz. mellékleteként küldött Felolvasólapot kitöltve

- referencia munkák jegyzéke,

- Tevékenységet igazoló dokumentumok, cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány (egyszerű másolatban is benyújthatók)

9. Bírálat szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

10. A számlázás módja:

A végszámla a 2013. június 30.-i teljesítést követően nyújtható be.

A végszámla benyújtható a munkálatok elvégzését és leigazolását követően átutalásos formában 15 napos fizetési határidővel.

Ajánlattétel, illetve a vállalkozási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.

11. Az ajánlat érvényességi ideje:

Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. március 21. (csütörtök) 9:30 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

a) Répcelak Város Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „Önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró cseréje kivitelezési munkái”

c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-9:30 óráig.

d) Az ajánlattétel nyelve: magyar

14. a) Az ajánlatok felbontásának helye:

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. március 21. (csütörtök) 9:35 óra

15. Egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatok minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

c) Kapcsolattartó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Répcelak Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport

Elérhetőségek: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101

d) Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát

- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek

- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot

- helyette más nyújt be ajánlatot

e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan formai hiánypótlásra 2 munkanap áll rendelkezésre.

h) Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. április 10.

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2013. március 29.

Tisztelettel:	………………………………………………….

Dr. Németh Kálmán

polgármester

Melléklet:

- sz.: Felolvasólap

sz.: Költségvetési kiírás

## 1. sz. melléklet

## Felolvasó lap

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú bérlakások nyílászáró cseréje kivitelezési munkái

Az ajánlattevő

megnevezése: …………………………………………………………

székhelye:      …………………………………………………………

levelezési címe: ………………………………………………………

adószáma:……………………………………………………………….

számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám:

……………………………………………………………………………………………………

telefon és fax száma: …………………………………………………

e-mail cím:……………………………………………………………

Nettó ajánlati ár:    …………………………………………… Ft

ÁFA (27% )            …………………………………………… Ft

Bruttó ajánlati ár: …………………………………………… Ft

Késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér mértéke: …………….…...Ft/nap

Kivitelezési munkára vállalt garancia időtartama:………………….….év

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatomat két példányban (1 eredeti és 1 másolati) az eredeti példány megjelölésével 1 db zárt, egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:....................................…………..

.			...................................................................

Cégszerű aláírás

## 2. sz. melléklet

| KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJÉHEZ |
| --- |
| Sor szám | Típus | Méret Szélesség / magasság | Szin/ anyag | Db Össz. | Bruttó egység ár | Bruttó össz. ár |
| Úttörő u. 1./B 2.em. 9. |
| 1. | Kétsz. tokosztott NY+BNY ablak | 2400*1850 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 2. |  | 1850*1850 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. | Egysz. BNY ablak | 1500*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 4. |  | 900*1850 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | Díszpanelos, fix felülvilágítós bejárati ajtó | 1000*2400 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 6. | BNY erkély ajtó | 950*2400 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 7. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 8. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése, ragasztása | 2 x 6,65 fm | fehér műanyag | 2 x 4 db |  |  |
| Úttörő u. 3./B 1.em.4. |
| 1. | BNY erkély ajtó | 750*2250 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 2. | Egysz. BNY ablak | 1400*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. | Kétsz. tokosztott NY+BNY ablak | 2000*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 4. | Egysz. BNY ablak | 1350*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | Bukó ablak | 760*1100 | fehér műanyag | 2 |  |  |
| 6. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 7. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése és ragasztása | 2 x 6,3 fm | fehér műanyag | 2 x 5 db |  |  |
| Úttörő u.6./C1.em. 4. |
| 1. | Egysz. BNY ablak | 900*1800 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 2. | Kétsz. tokosztott, NY+BNY ablak | 1800*1800 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. | BNY erkély ajtó fix felülvilágítóval+rejtett soroló | 900*2600 | fehér műanyag | 2 |  |  |
| 4. | Díszpanelos bejárati ajtó fix felülvilágítóval | 1000*2500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső, belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 6. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése és ragasztása | 2 x 2,7 fm | fehér műanyag | 2 x 2 db |  |  |
| Honvéd u. 1. fsz. 3. |
| 1. | Kétsz. tokosztott NY+BNY ablak | 2400*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 2. |  | 1700*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. |  | 1800*1500 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 4. | Bukó ablak | 550*700 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | Díszpanelos bejárati ajtó fix felülvilágítóval | 1000*2150 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 6. | Díszpanelos bejárati ajtó | 1000*2000 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 7. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 8. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése és ragasztása | 2 x 6,5 fm | fehér műanyag | 2 x 4 db |  |  |
| Ady u. 5. sz. 1. em. 4. |
| 1. | Kétsz. tokosztott NY+BNY ablak | 1800*1400 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 2. | Egysz. BNY ablak | 1400*1400 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. |  | 700*1350 | fehér műanyag | 2 |  |  |
| 4. | Díszpanelos bejárati ajtó | 1000*2000 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | BNY erkély ajtó | 700*2300 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 6. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 7. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése és ragasztása | 2 x 4,6 fm | fehér műanyag | 2 x 4 db |  |  |
| Arany J. u. 1./A 2. em. 5. |
| 1. | Egysz. BNY ablak | 1500*1450 | fehér műanyag | 3 |  |  |
| 2. | Kétsz. tokosztott NY+BNY ablak | 2400*1450 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 3. | Díszpanelos bejárati ajtó | 1000*2000 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 4. | BNY erkély ajtó | 800*2400 | fehér műanyag | 1 |  |  |
| 5. | Cserés beépítés (meglévő nyílászáró, külső, belső könyöklő bontása, majd az új nyílászárók és könyöklők beépítése rögzítéssel, tömítéssel és beállítással) falhelyreállítás (külső belső oldalon vakolat és festés helyreállítás a sérült felületeken, a festés a meglévő helyiség színével egyező legyen) |  |  |  |  |  |
| 6. | Külső és belső oldalon műanyag könyöklő elhelyezése, szintbeli beállítása, tömítése és ragasztása. Külső könyöklő UV álló | 2 x 6,9 fm | fehér műanyag | 2 x 4 db |  |  |
| Minden lakás- nál: | A bontás során keletkező anyagok, hulladékok elszállításáról gondoskodni kell. |  |  |  |  |  |
| Mindösszesen(bruttó): |  |  |

Alapfelszereltség:

- Az ablakszerkezetek időjárás- és öregedésállóak legyenek( különösen szigetelések) és csapó eső ellen nyújtsanak védelmet.

- 5 kamrás profil U=1,1 W/m2K szürke gumitömítés hibás működtetésgátló, kiemelésgátló

- BNY ablakokban résszellőző alap funkció

- A nyíló szárnyak kezelhetőségét a padlószintről minden esetben biztosítani kell.

- Nagy felületű ablakszerkezetekről a kivitelező köteles Megrendelőnek statikai megfelelőségről bizonylatot adni.

Bejárati ajtó alapfelszereltsége:

5 kamrás 70 mm teljes értékű ajtótok és ajtószárny,

- db erős, 3 dimenzióban állítható 120 kg-os pánt

körbefutó erős, 1,5 mm zártszelvény tokban és szárnyban egyaránt

- db sarokmerevítés tuskóval a szárnyban

- ponton záródó kilincsműködtetésű zár huzat gumi

hőhíd mentes alu küszöb szürke gumi tömítés

Répcelak, 2013. március 7.